高加速寿命试验装置 (HAST装置)

PC-422R9 Series

- 具备 非饱和/饱和控制 两种模式.

- 安全双向检测联锁装置.

- 清晰和简单操作的彩色控制面板.

- 具备可记录150个程序的控制器,操作

简单方便.

- 完全消除试验样品结露,潮湿等现象.

- 箱门采用按钮式,试验中自动锁紧,

安全可靠.

- 通过缓降压,排气,排水系统控制避免

试验结束后压力温度的急变, 保证试验结果的正确.

主要规格:

| 型号 | PC-422R9 |
| --- | --- |
| 外部尺寸 | 709W x 950D x 1674H mm |
| 箱内尺寸 | φ420 x 657 D mm (84.4L) |
| 温/湿度控制范围温/湿度波动范围 | 105~150℃ / 65%~100%RH +/-0.5℃ , +/-3%RH |
| 工作压力范围 | 0.019~0.208MPa |
| 电源 | AC220/230/240V 单相,50HZ 20A |

Manufactured under ISO9001/13485

Manufacturer	Distributor

HIRAYAMA Manufacturing Corporation 2-6-5 Toyono-cho, Kasukabe-shi,

Saitama 344-0014, Japan

Tel: 81-48-735-1242 FAX:81-48-7332384

http://www.hirayama-hmc.co.jp/